Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego geodezyjnego odbiornika GNSS wraz z akcesoriami i oprogramowaniem oraz szkoleniem pracowników 

Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.

Dokumentacja przetargowa OR.ORA. 343 – 10/10

Zatwierdził:

............................................

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- część I   - Instrukcja dla oferentów

- część II  - Opis przedmiotu zamówienia

- część III - Formularz ofertowy

- część IV – Formularz cenowy

- część V – Wzór umowy

Ostrów Wielkopolski, dnia  27 sierpnia 2010 roku

Spis treści

3Część I

Instrukcja dla oferentów
3
Część II
10
Opis przedmiotu zamówienia
10
Część III
13
Formularz ofertowy
13
Część IV
15
Formularz cenowy
15
Część V
17
WZÓR UMOWY
17



Część I

Instrukcja dla oferentów 

1. Informacje ogólne 

1. Powiat Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim, Aleja Powstańców Wielkopolskich 16, 63-400 Ostrów Wielkopolski, telefon (062) 73-78-400 fax. (062) 73-78-433, NIP 622-239-11-68, REGON 250 85 47 60, e-mail: przetargi@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl  zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym dostawę fabrycznie nowego geodezyjnego odbiornika GNSS wraz 
z akcesoriami i oprogramowaniem oraz szkoleniem pracowników Starostwa Powiatowego 
w Ostrowie Wielkopolskim.

2.Dokumenty części III i IV muszą zostać przygotowane przez oferenta, ściśle według postanowień zawartych w niniejszej instrukcji, bez dokonywania jakichkolwiek zmian. 

3.Oferent jest zobowiązany do przedstawienia oferty zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jeżeli treść oferty nie będzie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający ofertę odrzuci. 

2. Przedmiot zamówienia 

Przedmiot zamówienia wraz z warunkami wykonania został określony w części II specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Opis przedmiotu zamówienia. 

Żadna część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.

Przedmiot zamówienia wg CPV: 38424000 – 3 – urządzenia pomiarowe i sterujące.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia publicznego w  dynamicznym systemie zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z  zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających  w trybie art. 67 ustawy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

3. Warunki udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający następujące warunki:

1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia,

1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w ofercie muszą zostać zawarte następujące oświadczenia, dokumenty i informacje: 

2.1 oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku, Nr 113,  poz. 759) – treść oświadczenia zawarta jest w formularzu ofertowym,

2.2 w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy: 

2.2.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – treść oświadczenia zawarta   jest w formularzu ofertowym;

2.2.2 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2) ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia 
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2) ustawy

2.3 na potwierdzenie warunku określonego w pkt. 3.1.2 SIWZ wykonawca ubiegający się 
o udzielenie zamówienia winien przedstawić wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw (wzór znajduje się w IV części niniejszej SIWZ) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się wykonaniem co najmniej 
jednej dostawy, odpowiadającej swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia (dostawa o wartości co najmniej 60 000 zł), z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że została wykonana 
z należytą starannością.

2.4 polisa ubezpieczeniowa  potwierdzająca ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
z tytułu prowadzenia przez Wykonawcę działalności gospodarczej, na kwotę nie mniejszą niż 50 000 zł.

2.5 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – treść oświadczenia zawarta jest w formularzu ofertowym;

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
3.1 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

3.2 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia/ nie spełnia”, na podstawie dokumentów załączonych do oferty.

4. Wymagania dotyczące oferty

1.Oferta musi obejmować całość zamówienia – do oferty musi zostać dołączony m. in. formularz ofertowy, formularz cenowy oraz opis proponowanych w ofercie produktów – opis ten może być zawarty w formularzu cenowym.
2.Każdy wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę. Ewentualne upusty muszą zostać zawarte przez wykonawcę w cenach jednostkowych. Jeżeli wykonawca zaproponuje więcej niż jedną cenę jego oferta zostanie odrzucona. W cenach jednostkowych wykonawca zobowiązany jest zawrzeć wszystkie ponoszone przez siebie koszty dodatkowe związane 
z wykonaniem zamówienia.

3.Wszystkie dokumenty dołączone do oferty w postaci kopii, muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę na zadrukowanych stronach (w przypadku kopii dwustronnych – na każdej ze stron niezależnie od zawartej na nich treści) - podpisami osób, w zakresie niezbędnym do reprezentowania firmy. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem dokonane na zadrukowanej stronie jest równoznaczne z jej podpisaniem przez oferenta 
w myśl postanowień zawartych w pkt. 4.6 – Części I Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Instrukcja dla oferentów. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy, gdy przedstawiona przez oferenta kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

4.Oferta musi być wypełniona i napisana w całości w języku polskim, pismem czytelnym. 

5.Każda bez wyjątku część oferty oraz każda zapisana lub zadrukowana strona oferty powinna zostać parafowana przez osobę lub osoby, w zakresie niezbędnym do reprezentowania firmy. 

6.Oferta określi całkowitą cenę brutto wykonania zamówienia którego będzie dotyczyła. 

7.Cena netto i cena z VAT określona przez oferenta zostaje ustalona na okres ważności oferty i nie będzie podlegać zmianom. 

8.Wszystkie dokumenty tworzące ofertę muszą zostać spięte/zszyte. Oferta powinna posiadać ponumerowane karty (powinna zostać zachowana ciągłość numeracji kart oferty).

9.Tabele oraz formularze z informacjami niezbędnymi do oceny oferty muszą zostać sporządzone zgodnie z wzorami zawartymi w Specyfikacji istotnych warunków zmówienia. Formularz ofertowy i formularz cenowy należy wypełnić osobno dla każdego zadania, jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia na więcej niż jedno zadanie.

10.Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, określonego w pkt. 5.2. Dzień w którym upływa termin składania ofert, jest pierwszym dniem terminu związania ofertą.

11.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do wykonawców uczestniczących w konsorcjum stosuje się przepisy dotyczące wykonawcy zawarte w Rozdziale 1 Działu II ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku, Nr 113,  poz. 759).

12.Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

5. Składanie ofert 

1. Ofertę stanowi zamknięta koperta, zawierająca dokumentację ofertową:

kopertę należy opisać w następujący sposób: 

Przetarg nieograniczony na

dostawę fabrycznie nowego geodezyjnego odbiornika GNSS wraz z akcesoriami 
i oprogramowaniem oraz szkoleniem pracowników Starostwa Powiatowego 
w Ostrowie Wielkopolskim, OR.ORA. 343 - 10/10

Nazwa i adres wykonawcy: ........................................................

Nie otwierać przed 6 września 2010 r., godz. 10:00

2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego mieszczącej się w Ostrowie Wlkp., Aleja Powstańców Wielkopolskich 16  - w biurze podawczym (parter) - w terminie do 
6 września 2010r. do godz. 09:45.

3. Oferty które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem poczty po wyznaczonym 
w pkt. 5.2. terminie niezwłocznie będą odsyłane bez ich otwierania. Oferty przesłane faksem lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

6. Wyjaśnienia i modyfikacje specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

1. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami są: 

Pani Renata Biczysko, tel. 062 73 – 78 – 437 oraz Pan Przemysław Krawętkowski, 
tel. 0 62 – 73 – 78 – 428.

2. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie www.powiat-ostrowski.pl. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Zamawiający może przedłużyć określony w pkt. 5.2. termin składania ofert w celu umożliwienia wykonawcom uwzględnienia w przygotowywanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego 
i oferenta odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi. 

4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje - w ramach niniejszego postępowania -zamawiający i wykonawcy przekazują faksem lub drogą elektroniczną: przetargi@powiat-ostrowski.pl
Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron za żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

7. Modyfikacja i wycofanie oferty. 

1. Wykonawca może zmodyfikować lub wycofać ofertę za pomocą pisemnego  powiadomienia  przed  wyznaczonym terminem składania ofert określonym w pkt. 5.2. 

1.1 Powiadomienia  o modyfikacji lub wycofaniu muszą być przygotowane,  oznaczone  oraz dostarczone zgodnie z pkt. 5.1 - 5.2 niniejszej  instrukcji i dodatkowo opisane Modyfikacja lub Wycofanie z podaniem numeru wpływu odnotowanego na otrzymanym potwierdzeniu, o którym mowa w pkt. 5.3. 

1.2 Oferty wycofane zostaną zwrócone wykonawcy bez otwierania nie wcześniej niż 
w terminie otwarcia ofert. 

1.3 Żadna z ofert nie może być zmodyfikowana ani wycofana po upływie wyznaczonego  terminu składania ofert. 

1.4 Ofertę złożoną po terminie, zamawiający niezwłocznie zwróci bez jej otwierania. 

8. Otwarcie ofert 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 września 2010r. o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego, mieszczącej się w Ostrowie Wielkopolskim, Aleja Powstańców Wielkopolskich 16 
w pokoju 104 (I piętro). 

1.1.Koperty  oznaczone hasłem Wycofane zostaną wyczytane w pierwszej kolejności. 

1.2 Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 

1.3 W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego wniosek zamawiający prześle mu informację zawierającą nazwy i adresy oferentów, których oferty zostały otwarte oraz ceny tych ofert.

9. Kryteria i zasady oceny ofert 

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

Kryteria oceny oraz ich wagi (znaczenie procentowe kryterium):

Kryterium ceny – waga (znaczenie procentowe kryterium): 100% 

Ocena ofert w zakresie przedstawionych powyżej kryteriów zostanie dokonana według następujących zasad: 

Kryterium ceny – wskaźnik Kc

	KC =
	najniższa spośród ofert badanych 
cena brutto oferty
	 * 100

	
	cena brutto oferty badanej
	


2. Suma punktów (SN) przyznana ofercie badanej:

      SN = KC*100%

Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która uzyska największą spośród ofert badanych wartość sumy punktów - SN

W trakcie dokonywania oceny złożonych ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

10. Korekta oczywistych omyłek 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w ofercie:

1.1 oczywistych omyłek pisarskich;

 1.2 oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

1.3 innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

11. Wyniki przetargu i warunki zawarcia umowy. 

Zamawiający powiadomi o wyniku przedmiotowego postępowania przesyłając zawiadomienie do wykonawców oraz zamieszczając ogłoszenie o wyborze ofert na tablicy ogłoszeń i stronie www.powiat-ostrowski.pl 

12. Środki ochrony prawnej

Oferentom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku, Nr 113,  poz. 759).

Część II 

Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zakup zestawu pomiarowego składającego się z jednego precyzyjnego, geodezyjnego odbiornika GNSS - fabrycznie nowego wraz ze szkoleniem pracowników, akcesoriami i oprogramowaniem według niżej przedstawionych parametrów technicznych.

Parametry techniczne odbiornika GNSS oraz warunki serwisu gwarancyjnego

Podstawowe parametry techniczne:

1. dwuczęstotliwościowy odbiornik RTK  - geodezyjny, zintegrowany z anteną GPS, odpornością na interferencje, eliminacją sygnałów wielodrożnych,

2. 220 kanałów oraz odbiór sygnału L1/ L2/L5, kod C/A, P,L2C, GLONASS, Galileo, WAAS, EGNOS z możliwość późniejszej rozbudowy o nowsze sygnały bez konieczności wymiany odbiornika,

3. częstotliwość aktualizacji pozycji min. 20 Hz,

4. możliwość wykorzystania odbiornika jako stacji bazowej,

5. odbiornik w pełni współpracujący z systemem ASG – EUPOS, siecią VRS, stacją pojedynczą.

Dokładność pomiarów:

6. Pomiar statyczny i szybki statyczny



Poziomo 
+-5mm + 0.5ppm RMS lub temu odpowiadająca dokładność



Pionowo
 +-5mm + 1ppm RMS lub temu odpowiadająca dokładność

7. RTK



Poziomo 
+-10mm + 1ppm RMS



Pionowo 
+-20mm + 1ppm RM

Komunikacja i rejestracja danych:

8. wbudowany lub zintegrowany modem GSM/GPRS lub odbiornik wyposażony w moduł GSM/GPRS z możliwością wymiany karty SIM z poziomu użytkownika,

9. moduł pamięci wystarczająca na zapis min. 10h danych statycznych z interwałem 5s i możliwością zgrywania do rejestratora zewnętrznego,

10. rejestrowanie danych RTK w kontrolerze,

11. moduł komunikacji bezprzewodowej BLUETOOTH wbudowany w odbiornik,

12. porty: RS-232,  BLUETOOTH, USB, zasilanie,

13. Obsługa poprawek:




RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.1

14. Możliwość rejestracji „surowych” obserwacji z interwałem 5s.

Kontroler do zestawu GPS kontroler o parametrach minimum:

15. kontroler musi być tej samej firmy co odbiorniki GPS, 

16. system Windows Mobile/520/512+128/CF lub SD,

17. kolorowy dotykowy wyświetlacz,

18. baterie pozwalające na min. 15h., nieprzerwanej pracy,

19. gniazdo kart pamięci CF lub SD,

20. fizyczna klawiatura alfanumeryczna oraz klawiatura wirtualna,

21. wymiana danych poprzez Bluetooth,  RS-232x1.

22. odporność na wstrząsy, upadki na twarde powierzchnie z wysokości min. 1m., wodoszczelność – normy IP 67

Oprogramowanie kontrolera (tej samej firmy co odbiornik i kontroler), oprogramowanie o parametrach minimum:

23. wykonywanie pomiarów GPS RTK,

24. polskie menu,

25. tyczenie punktów metodą RTK,

26. możliwość obliczeń na linii i łuku,

27. eksport/ import danych formatu DXF,

28. eksport/ import punktów w formacie tekstowym,

29. moduł obliczeniowy min.: obliczanie pola powierzchni, azymutu, odległości ze współrzędnych,

30. tworzenie układów współrzędnych oraz wpasowywanie w układy lokalne,

31. powinno umożliwić wizualizację podczas pomiaru liczby obserwowanych satelitów, wartość współczynnika PDOP, średnie błędy współrzędnych wyznaczonego punktu, typ rozwiązania,

32. możliwość generowanie raportu z pomiaru RTK w formacie htm.

Oprogramowanie na PC oprogramowanie o parametrach minimum:

33. transmisja danych do/z zestawu pomiarowego,

34. graficzna wizualizacja pomiarów, konwersja, 

35. tworzenie raportów, kontrola dokładności, eksport,

Skład zestawu:

36. Skład zestawu

a) odbiornik ruchomy,

b) kabel do transmisji i ładowania,

c) jednostka kontrolna z uchwytem na tyczkę i pozostałym oprzyrządowaniem,

d) oprzyrządowanie do transmisji danych,

e) ładowarka do baterii,

f) bateria wymienna – 2 szt., 

g) program narzędziowy dla odbiorników na CD,

h) instrukcja obsługi w języku polskim,

i) tyczka kompozytowa,

j) sztywna waliza transportowa na dla odbiornika i kontrolera,

Serwis gwarancyjny: 

37. gwarancja min. 24 miesiące,

38. telefoniczna pomoc techniczna w trakcie trwania gwarancji,

39. szkolenie w zakresie obsługi – 3 sesje po min. 6h zrealizowane w następujących interwałach:

1-wsze – po dostawie i uruchomieniu sprzętu u zamawiającego,

2-gie - po 2 tygodniach od dnia dostawy i uruchomieniu u zamawiającego,

3-cie – nie później niż 3 miesiące od dnia dostawy i uruchomieniu u zamawiającego,

40. dodatkowe co kwartalne szkolenia w zakresie obsługi urządzenia u zamawiającego 
w okresie trwania gwarancji,

41. Wszelkie szkolenia w zakresie obsługi urządzenia realizowane będą nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego dla grupy 10 pracowników PODGiK w Ostrowie Wielkopolskim. Zamawiający dopuszcza również realizację szkoleń na koszt Wykonawcy w jego siedzibie.

Część III

Formularz ofertowy 

	Nazwa oferenta (pieczęć)


1. Oferuję wykonanie dostawy fabrycznie nowego geodezyjnego odbiornika GNSS wraz 
z akcesoriami i oprogramowaniem oraz szkoleniem pracowników Starostwa Powiatowego 
w Ostrowie Wielkopolskim w cenie:

1.1. netto ..........................zł, 

(słownie ......................................................................................................................................)

1.2. brutto ..........................zł, 

(słownie ......................................................................................................................................)

2. Oświadczamy, że podana w pkt. 1.2 cena jest ostateczna i zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

3. Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku, Nr 113,  poz. 759):  

3.1.posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności  lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

3.2. posiadamy wiedzę i doświadczenie,

3.3.dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3.5.spełniamy warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

4.Oświadczamy, że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku, Nr 113,  poz. 759), 

 5. Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
6. Oświadczamy, że wszelkie załączone do oferty dokumenty potwierdzające Nasz obecny stan prawny są aktualne w świetle postanowień ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 769 z dnia 7 października 1997r.) oraz ustawy 
z dnia 20 sierpnia 1997r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770 z dnia 7 października 1997r.).

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

8. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

9. Oświadczamy, że wszelkie płatności związane z realizacją umowy, w przypadku wyboru Naszej oferty, Zamawiający przekazywał będzie na konto nr: ....................................................................

10. Oferta została złożona na ....... kartach, kolejno ponumerowanych od nr ....... do nr .......

11. Załącznikami do niniejszego formularza oferty są: 

1) .............................

2) .............................

3) .............................

                                                                                        .................…………………………………………

/ Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

Część IV 

Formularz cenowy 

	Lp.
	Producent oraz nazwa
oferowanego produktu

(należy wpisać nazwę producenta

oraz nazwę handlową
i model oferowanego produktu;
jeżeli producent nie podaje
oznaczenia modelu należy wpisać
„brak oznaczenia modelu”)
	Ilość

 
	Cena
jednostkowa netto

(zł.)
	Stawka VAT

(%)
	Wartość

netto

(zł.)


	Wartość

brutto

(zł.)



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Razem
	


Wartość netto ........................ (kol. 3 x kol. 4) 
słownie    ..................................................................zł

Wartość brutto ........................ (kol. 6 + kol. 5)
 słownie: ..................................................................zł

Podana powyżej cena jest ostateczna (nie będzie podlegała zmianom) i zawiera w sobie wszelkie koszty oferenta związane  z realizacją dostawy.


              





(Podpis i pieczątka upoważnionego 

                     




 przedstawiciela oferenta) 

wykaz zamówień realizowanych z należytą starannością przez wykonawcę 
w ciągu ostatnich 3 lat

Nazwa i adres Wykonawcy

...................................................................................................................................

Wykonawca winien dołączyć dokumenty potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane 
z należytą starannością.

	Lp.


	Zamawiający

( adres + nr

telefonu )
	 wykonawca
	Opis zamówienia
	Wartość

PLN
	Udział

w %
	Okres realizacji

	
	
	
	
	
	
	Rozpoczęcie
	Zakończenie

	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                       ..............................................  

( pieczątka i podpis wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)
Część V

WZÓR UMOWY

 

UMOWA nr   /2010

zawarta w dniu ................... 2010 roku

w Ostrowie Wielkopolskim

pomiędzy: 

Skarbem Państwa reprezentowanym przez 

Starostę Ostrowskiego Pana Włodzimierza Jędrzejaka 
zwanym w dalszej części umowy Odbiorcą 

a ................................................................................................. reprezentowanym przez: 

1/ ....................................

2/ ....................................

zwaną w dalszej części umowy Dostawcą. 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie „przetargu nieograniczonego” - art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku, Nr 113,  poz. 759) została zawarta umowa 
 o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Dostawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się dostarczyć Odbiorcy zestaw pomiarowy składający się z jednego precyzyjnego odbiornika GNSS – fabrycznie nowego wraz z akcesoriami i oprogramowaniem. Ponadto dostawca przeprowadzi szkolenia pracowników zgodnie z harmonogramem określonym w opisie przedmiotu zamówienia przedmiotowej SIWZ. 

2. Wartość dostawy wynosi :...................... złotych brutto (słownie: ...................................). 

Cena  zawiera  w  sobie: koszt transportu, rozładunku w siedzibie Odbiorcy oraz pozostałe koszty związane z realizacją dostawy.

§ 2

Termin i warunki dostawy

1. Dostawca  zobowiązuje  się  dostarczyć przedmiot umowy, o którym mowa w §1 ust. 1 
w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. 

2. Dostawca zobowiązany  jest powiadomić odbiorcę o terminie dostawy na piśmie na co najmniej 7 dni  przed planowanym terminem dostawy. 

3. Przekazanie  przedmiotu  umowy nastąpi na podstawie protokółu odbioru wg  wzoru stanowiącego załącznik nr ....... do niniejszej umowy. 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Odbiorcy przysługują następujące uprawnienia:

4.1. Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad. Usunięcie wad winno nastąpić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia odmowy odbioru.

4.2. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia Odbiorca może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy.

5. Dostawca zobowiązany jest do zawiadomienia Odbiorcy o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanego uprzednio, jako wadliwego, wykonania przedmiotu umowy.

6.Odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi 
z Dostawcy na Odbiorcę z chwilą podpisania protokółu odbioru, sporządzonego w siedzibie Odbiorcy. 

7. Dostawca  ponosi pełną odpowiedzialność za dotrzymanie przedstawionych  w ofercie parametrów techniczno - eksploatacyjnych dostarczonego przedmiotu umowy.

§3

Zasady rozliczeń

1. Płatność  za dostawę będzie dokonana przez Odbiorcę przelewem na konto  Dostawcy, podane na fakturze VAT, w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT wraz z fotokopią protokółu odbioru. 

2. W  przypadku opóźnienia sporządzenia protokółu odbioru cząstkowego z winy Odbiorcy, Odbiorca zapłaci Dostawcy karę umowną w wysokości 0,2% wartości dostawy za każdy dzień opóźnienia w odbiorze dostawy.

3. W  przypadku  opóźnienia terminu dostawy lub nie sporządzenia protokółu odbioru z winy Dostawcy, Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 0,2% wartości dostawy za każdy dzień opóźnienia dostawy.

4. W przypadku nie wydania w terminie towaru wolnego od wad w zamian towaru wadliwego dostawca zapłaci odbiorcy karę umowną w wysokości 1% wartości towaru nie wydanego za każdy dzień zwłoki. 

5. Odbiorca lub Dostawca mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną. 

6. W  przypadku  nieuzasadnionego zerwania umowy przez Dostawcę, Dostawca   zobowiązuje   się   zapłacić  Odbiorcy  odszkodowanie w wysokości 20% wartości niezrealizowanej umowy. 

7. Strony  ustalają,  że przekroczenie terminu realizacji przedmiotu umowy o którym mowa 
w  §2 ust. 1 o okres 4 dni roboczych, jest równoznaczne ze zerwaniem umowy przez Dostawcę. W przypadku takim  Dostawca  zobowiązuje się zapłacić Odbiorcy odszkodowanie w wysokości 20% wartości niezrealizowanej umowy. 

8. Odbiorca zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy :

8.1. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że  wykonanie  umowy nie leży w interesie publicznym , czego nie można  było  przewidzieć w chwili zawarcia umowy; Odbiorca może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach .

W takim wypadku Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

8.2. gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Dostawcy

8.3. gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Dostawcy

§4

Rękojmia

Strony ograniczają odpowiedzialność, z tytułu rękojmi w ten sposób, że Dostawca wymieni wadliwy towar na wolny od wad w ciągu 2 dni, od dnia żądania wymiany.

§5

Spory

Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygane będą w drodze negocjacji, a w razie ich nieskuteczności przez sąd właściwy wg siedziby Odbiorcy.

§6

Warunki ogólne

1. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy  Kodeksu  Cywilnego  oraz  przepisy  Ustawy  z  dnia 29 stycznia  2004  roku  Prawo  zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 roku, Nr 113,  poz. 759).

2. Dostawca, bez pisemnej zgody Odbiorcy nie może dokonywać żadnych cesji związanych z realizacją umowy. 

3. Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  niniejszej  umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4.  Umowa  zostaje  zawarta  z  chwilą podpisania jej przez obie strony. 

5. Umowę  sporządzono  w  dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - jeden dla Dostawcy oraz jeden dla Odbiorcy.

Odbiorca
 
 
 
 
                               
Dostawca 

Załącznik nr 1 do umowy

Protokół odbioru ilościowo - jakościowego 

W  dniu  ...........................  w  siedzibie  Odbiorcy dokonano odbioru następujących materiałów eksploatacyjnych do ...................................:

	Lp.
	Nazwa
	Ilość
	Miesiąc

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


 zgodnie z umową nr .........../2010 z dnia ..........................

Stwierdza  się,  że  dostarczony towar jest w prawidłowym stanie technicznym  

Uwagi: 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Przedstawiciel ODBIORCY                                                           Przedstawiciel DOSTAWCY 

...................................                                                                        ......................................

(nazwisko i imię                                                                                 (nazwisko i imię 

  pieczątka firmowa)                                                                             pieczątka firmowa)

PAGE  
2


